渠县未成年人“一站式”办案区基础装修报价表

	项目

概况
	采购内容为渠县未成年人“一站式”办案区四个房间及走廊基础装修。本项目最高限制价6.8万元。

	工程量清单及技术要求
	序号
	施工内容
	数量
	单位
	技术参数要求

	
	1
	吊顶拆除
	180
	m²
	1.原石膏板吊顶拆除；2.废弃料品种：综合考虑各种建筑垃圾；3.建渣外运：场内运输由施工方自行考虑安排；4.拆除内容满足设计及验收规范要求；

	
	2
	矿棉板吊顶
	180
	m²
	1.矿棉板吊顶、直径8mm吊杆，层高2800mm；2.采用轻钢龙骨间距600mm；3.基层材料为12mm厚600*600矿棉板；

	
	3
	水电施工
	180
	m²
	1.采用4mm²RVB铜芯线主线；2.采用1.5mm²RVB铜芯灯线；3.所有电线均采用20PVC线管套管；4.采用1.5mm²RVB双色铜芯地线；5.此项目包含人工费；

	
	4
	LED平板灯
	8
	个
	1.600*600LED扣板灯；2.含人工安装费；

	
	5
	软包
	120
	m²
	1.采用12mm厚防火阻燃木工板打底；2.面层材料采用30mm厚定制软包；

	
	6
	涂料
	147.84
	m²
	1.采用找平石膏墙面找平一道；2.墙面腻子涂刮两道；3.打磨平整光滑；4.采用长颈鹿抗碱底漆喷涂一遍；5.采用长颈鹿净味面漆涂刷两遍；

	
	7
	大门
	4.48
	m²
	1.1600×2800锌合金仿青铜定制大门；2.采用直径8mm膨胀螺丝安装固定；3.颜色款式按设计要求；
4.含智能锁具。

	
	8
	卫生处理
	180
	m²
	1.完工开荒保洁；2.完工废料建筑垃圾清运；

	商务要求
	1交货时间：自合同签订之日起25日内完成交付；2.交货地点：采购人指定地点；3.支付方式：竣工验收合格后，一次性支付全部合同款。4.质保期为验收合格后1年。

	报价要求
	1.超过最高限价的报价为无效报价,供应商递交报价时应附营业执照和法人身份证复印件。2.供应商报价应包含家具建材采购、运输、施工、保洁、垃圾清运及税金等全部费用，采购人不再额外支付任何费用，供应商应当一次报出不得更改的价格。3.递交报价材料截止时间为2025年7月25日17时，逾期送达的报价恕不接受。


报价时间：2025年7月24日

	
	


