退休支部活动室屋顶维修报价书
一、项目概况

退休支部活动室屋顶大面积塌陷开裂，四处漏水导致吊顶龙骨严重锈蚀，存在较大安全隐患，需整体更换。退休支部活动室屋顶长25米、宽6.5米，屋面三分水，屋顶实际面积约208平方米。维修主要内容为原屋顶拆除，檩子、椽条更换，铺装琉璃瓦及建渣清运等。乙方包工包料完成维修施工。

二、材料及施工要求

1.材料要求：琉璃瓦规格：30cm*40cm，厚度≥1cm；脊瓦规格：30cm*15cm，厚度≥1cm；檩子规格：最粗直径≥15cm最小直径≥10；格子宽度≥8cm，厚度≥1.5cm；格条宽度≥2cm，厚度≥1.5cm。

2.施工工期不超过15日，施工时间为早8点至晚8点，严禁施工扰民。供应商应按照

3.质量保证期3年，质保期内如出现屋顶塌陷、漏水等问题，由供应商免费负责维修。

三、供应商报价

报价要求；本项目最高限制价¥4万，超过最高限价的报价为无效报价,供应商参与报价即视为完全同意本报价书所有材料及施工要求。供应商报价应包含实施和完成本项目所需的建材采购、运输、搬运、施工、管理、利润、税金、建渣清运及保洁等一切费用，采购人不再额外支付任何费用，供应商应当一次报出不得更改的价格。

供应商名称：

报价金额：人民币         元（大写：                   ）

联系人及联系方式：

报价日期：      年   月   日
