隔油池及围墙维修报价书

维修内容

1.食堂后门靠近围墙花坛处挖1.5米深坑，用红砖砌1.2米*2.4米隔油池，盖板采用水泥盖板，确保实现油水分离和垃圾沉淀过滤，减少堵塞风险。

2.食堂后门附近墙面开裂围墙拆除、砌柱子、贴瓷砖、装塑钢护栏，确保与临近围墙及护栏风格统一。

3.围墙外侧用红砖砌下水道检查井，井盖采用铸铁井盖。

4.工期控制在5天以内。

报价要求

1.本项目最高限制价人民币1万元，超过最高限价的报价为无效报价。供应商应现勘后报价。

2.报价报价材料应包含供应商营业执照、法人身份证复印件，报价表（详见附件），以上材料应加盖公章密封送达。

3.报价应包含材料采购、运输、安装、调试、税收等一切费用，供应商应当在规定的时间内一次报出不得更改的价格。     

供应商报价

供应商参与报价即视为完全同意本报价书所有材料及施工要求。供应商报价应包含实施和完成本项目所需的建材采购、运输、搬运、施工、管理、利润、税金、建渣清运及保洁等一切费用，采购人不再额外支付任何费用，供应商应当一次报出不得更改的价格。

供应商名称： 

报价金额：人民币  （大写：                 ）

联系人及联系方式：    

报价日期：    年   月   日
